……………………………………..

……………………………………..

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 4.6

do SWZ

BRG.271.119.2024.KS

Formularz specyfikacji technicznej

do VI części zamówienia

dotyczy dostawy sprzętu strażackiego na potrzeby OSP Olsza

| Ubranie specjalne typu NOMEX – 3 sztuki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Wyszczególnienie parametrów | Wymagania zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych białych polach rzeczywiste parametry) |
|  | Tkanina zewnętrzna w kolorze piaskowym | wymagane |  |
|  | Membrana dwuskładnikowa ePTFE zalaminowana na włóknie | wymagane |  |
|  | Warstwa termoizolacyjna przepikowana do wewnętrznej podszewki | wymagane |  |
|  | Zamek błyskawiczny z systemem awaryjnego rozsuwania (typu quick release) | wymagane |  |
|  | Rękawy wykończone ściągaczem elastycznym z otworem na kciuk | wymagane |  |
|  | Na łokciach i kolanach dodatkowe wzmocnienia chroniące stawy łokciowe i kolanowe wraz z wkładami amortyzującymi nacisk | wymagane |  |
|  | Regulowane nogawki i mankiety rękawów | wymagane |  |
|  | W każdej kieszeni kurtki karabińczyk i pętla do mocowania drobnego wyposażenia | wymagane |  |
|  | Perforowane taśmy odblaskowe i fluorescencyjne, rzepy do mocowania emblematów i napisów | wymagane |  |
| Zestaw PSP R1 w plecaku (KSRG 06.2021) z szynami kramera i deską ortopedyczną– 1 sztuka |  |  |  |
|  | Skompletowany zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komendanta Głównego PSP | wymagane |  |
|  | Wyposażenie obejmuje narzędzia do zabezpieczenia dróg oddechowych, prowadzenia oddechu kontrolowanego, tlenoterapii, unieruchomienia złamań, tamowania krwotoków, opatrywania ran i oparzeń, zapewniając kompleksową pomoc poszkodowanym | wymagane |  |
|  | Plecak zawierający 10 saszetek segregacyjnych o różnych kolorach, dedykowanych do konkretnych rodzajów urazów i działań ratowniczych oraz torbę na opatrunki hydrożelowe, każda saszetka posiadająca przeźroczyste okienko i wygodne rączki z plakietkami informującymi o zawartości | wymagane |  |
|  | Szyny Kramera – 14 sztuk | wymagane |  |
|  | Deska ortopedyczna – nośność min. 150 kg | wymagane |  |
| Kombinezon specjalny wypornościowy (profesjonalny, suchy, oddychający) – 2 sztuki |  |  |  |
|  | Zamek wodoszczelny, zabezpieczony plisą usytuowany wzdłuż pasa barkowego | wymagane |  |
|  | Gumowe uszczelnienie szyjne wklejone wraz z kapturem z pianki neoprenowej | wymagane |  |
|  | Rękawy zakończone pierścieniami z wymiennymi manszetami nadgarstkowymi silikonowymi, na które zakładane są manszety neoprenowe i rękawice a całość jest uszczelniana pierścieniem gumowym | wymagane |  |
|  | Wzmocnienia na kolanach, łokciach, siedzeniu oraz stopach w celu zwiększenia wytrzymałości w newralgicznych miejscach | wymagane |  |
|  | Buty gumowe przyklejone na stałe; | wymagane |  |
|  | Wewnętrzne, regulowane w długości szelki podtrzymujące kombinezon w pasie | wymagane |  |
|  | Dodatkowe wzmocnienia wykonane z przeciwpoślizgowej folii gumowej rozmieszczone na kolanach, wokół zamka łokciach i na pośladkach | wymagane |  |
|  | Odblaski, wodoszczelne szwy, kieszenie na linii boku nogawek oraz na rękawach | wymagane |  |
| Wąż tłoczny do motopomp WV 52-20 – 10 szt. |  |  |  |
|  | Średnica | 52 mm |  |
|  | Długość | 20 m |  |
|  | Ciśnienie próbne | 2,25 MPa |  |
|  | Ciśnienie rozrywające | 4,5 MPa |  |
|  | Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ | 5,4 kg |  |
|  | Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej | wymagane |  |
|  | Wykładzina wewnętrzna: PCV | wymagane |  |
|  | Odporność na niskie temperatury: do -30°C | wymagane |  |
| Wąż tłoczny do motopomp WV 75-20 – 10 szt. |  |  |  |
|  | Średnica | 75 mm |  |
|  | Długość | 20 m |  |
|  | Ciśnienie próbne | 2,25 MPa |  |
|  | Ciśnienie rozrywające | 4,5 MPa |  |
|  | Masa węża dł. 20m z łącznikami aluminiowymi STORZ | 8,45 kg |  |
|  | Oplot okrągłotkany z przędzy poliestrowej | wymagane |  |
|  | Wykładzina wewnętrzna: PCV | wymagane |  |
|  | Odporność na niskie temperatury: do -30°C | wymagane |  |

* Zaciemnionych pól nie należy wypełniać.

…………………………………….., data ………………………

Uwaga! Dokument należy złożyć w  formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).